Zawiadomienie o sposobie rozstrzygnięcia protestu

Uwaga

Rozstrzygnięcie protestu stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz 1777 z późn. zm)

Protest dotyczy następujących  punktów specyfikacji:

- Rozdział III, pkt.3 – „Architektura”, fragment dotyczący formy przekrycia sali sportowej

- Rozdział IV, pkt.4 – dotyczący terminu wykonania zamówienia – 3 miesiące od podpisania umowy

Treść protestu:

Zamawiający nie określił precyzyjnie formy dachu jaki ma zostać zaprojektowany jako przykrycie sali sportowej. W treści specyfikacji pozostawia projektantowi wybór między dachem dwuspadowym a łukowym. Tymczasem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Giżycka wynika, że jedyną formą przekrycia nowoprojektowanych obiektów jest dach dwuspadowy, o kącie nachylenia od 35’, pokryty dachówką ceramiczną. Wynika stąd, iż życzenie Zamawiającego stoi w sprzeczności do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który jako ustawa musi być realizowany zgodnie z jej zapisami. Plan jednoznacznie określa kształt i rodzaj pokrycia dachu nie pozostawiając projektantowi wyboru. Ponadto niezgodność między zapisem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego a propozycją koncepcji oferenta (dach łukowy) może być przyczyną odrzucenia oferty.

Jednocześnie strona ekonomiczna oraz estetyczna obu form znacznie się od siebie różni. Może mieć to wpływ na ocenę przez Zamawiającego koncepcji, która jest jedną z kryteriów wyboru oferenta.

Niedokładne sprecyzowanie założeń projektowych może spowodować sytuację, ze przyszły Wykonawca zmuszony będzie zmienić pierwotną koncepcję powodując tym samym wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Dodatkowo każde opracowanie koncepcyjne wykonane bez konsultacji z Zamawiającym pociąga za sobą ryzyko drastycznych zmian i wnoszenie czasochłonnych poprawek zgodnych z życzeniami Zamawiającego co również może mieć wpływ na terminowe wywiązanie się z umowy.

Biorąc pod uwagę termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej należy założyć, iż koncepcja przedstawiona do oferty będzie bezdyskusyjna i całkowicie zgodna z wizją i życzeniami Zamawiającego. Powołując się na doświadczenie w pracy stwierdzamy, że taka sytuacja jest nierealna a zmiany w koncepcji są niedozwolone jeżeli projekt ma spełniać wszystkie wytyczne inwestora.

Protestujący wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert o okres pozwalający na wykonanie pełnowartościowej koncepcji po wyjaśnieniu i dokładnym sprecyzowaniu wymienionych w proteście punktów specyfikacji oraz wydłużenie czasu realizacji zamówienia z 3 do min. 4 miesięcy.

------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z powyższym protestem, który wpłynął w dniu 25 czerwca 2008 r. w przedmiotowym postępowaniu a dotyczący Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

uwzględniam protest

dotyczący punktu rozdziału  III, pkt.3 – „Architektura”, fragment dotyczący formy przekrycia sali sportowej w ten sposób, iż z kryterium oceny za walory estetyczne zostają skreślone słowa „rozwiązania architektoniczne dachu”, co mogło by sugerować oferentom, iż zamawiający będzie preferował określone rozwiązanie.

Kryterium to po zmianach brzmi następująco:

Przy ocenie  będzie brane pod uwagę wygląd bryły budynku, usytuowanie i wygląd okien, , kolorystka na zewnątrz i wewnątrz Sali,

Uzasadnienie:

Zamawiający pozostawił projektantom wybór pomiędzy  dwiema dopuszczalnymi formy dachu – dach dwuspadowy bez określenia kąta nachylenia i dach łukowy również bez określenia promienia łuku. Obie formy będą traktowane jako równorzędne. Zamawiający pragnie uzyskać dach, na którym nie będzie zalegał śnieg, co w znaczący sposób ułatwi zamawiającemu eksploatację obiektu.

Istniejące w opisie oceny za  walory estetyczne  słowa „rozwiązania architektoniczne dachu”,  mogły by sugerować oferentom, że jedno z rozwiązań będzie traktowane wyżej. Dlatego postanowiono je skreślić.

Nie są prawdziwe natomiast przytaczane słowa o ograniczeniach co formy architektonicznej dachu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Na działce, na której przewidziano budowę Sali sportowej, jest określone iż zezwala się na uzupełnienie zabudowy. Istniejąca  zabudowa jest w bardzo różnej formie architektonicznej, od dachów płaskich pokrytych papą do bardzo stromych (sąsiedni kościół św. Kazimierza), pokrytych blachą.  Zamawiający nie widzi przeszkód w przyjęciu projektu z rozwiązaniem architektonicznego budynku z dachem łukowym Oświadczamy również, iż nie będą preferowane dachy pokryte dachówką ceramiczną, byłoby to zupełnie nowe pokrycie  dachowe w tym obszarze i przynajmniej bardzo rzadko stosowane przy budowie sal sportowych o tych wymiarach.

Zastrzeżenie dotyczące dachów dwuspadowych z dachówką ceramiczną istniejące w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego interpretujemy jako wytyczne odnośnie nowego budownictwa na sąsiednich działkach.

Uwzględniamy również protest dotyczący  rozdziału  IV, pkt.4 – dotyczący terminu składania ofert  oraz wykonania zamówienia, w ten sposób iż określam

termin składania ofert na dzień 11 lipca 2008

oraz  termin wykonania zamówienia na 4 miesiące od podpisania umowy.

Uzasadnienie

Zamawiający ogłasza niniejsze zamówienie po raz trzeci. Ustalone poprzednio terminy mogą sprzyjać firmom, które uprzednio składały ofertę lub dysponują gotowymi projektami . Aby zachować równość szans wszystkich potencjalnych oferentów, postanowiono uwzględnić niniejszy protest.