Powiat Giżycki

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

tel. (087) 429 94 34, (0 87) 429 94 35; fax (0 87) 428 45 65

e-mail edukacja@gizycko.starostwo.gov.pl

Giżycko, dnia 26 października 2009 r.

Znak: WE.2110/8/2009

Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ

i innych potencjalnych wykonawców

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia w trybie  ustawy - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. z późn. zm.

pn. Instalacja systemu monitoringu, służącego do oceny wydajności energetycznej wybranych budynków użyteczności publicznej    Powiatu Giżyckiego

Zakład energetyczny dokonał wymiany urządzeń pomiarowych. Poniżej przedstawiamy zestawienie liczników energii elektrycznej w szkołach i placówkach edukacyjnych (stan w dniu 26 października 2009).

| Jednostka | Poprzedni typ licznika | Obecny typ licznika | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| I Liceum Ogólnokształcące . ul. Traugutta 1, | Pafal | Pozyton EQABP | 1 |
| II Liceum Ogólnokształcące – ul. Sikorskiego 3, | Pafal Iska | JMTRONIK L3Fk 2 szt. Pafal C52 1 szt(która zostanie wymieniona) | 3 1 |
| Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych – ul. Mickiewicza 27, 11 | Pafal | Pafal C52d JMTRONIK L3Fk | 2 |
| Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu – ul. 1 Dywizji. im. T. Kościuszki 23, 11 | Simens | JMTRONIK L3Fk 2 | 1 |
| Zespół Szkół Zawodowych – ul. 1 Dywizji im. T. Kościuszki 16 | Pafal | JMTRONIK L3Fk 2 | 1 |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego – ul. Smętka 5 | Pafal Simens | JMTRONIC L3Fk 3 szt. | 2 1 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego ul. 1 go Maja 30; 11 | Pafal |  | 1 |
| Internat Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Traugutta 2 | Pafal | Pozyton EQABP | 1 |
| Internat Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu ul. Smętka 7, | JM tronik | JMTRONIK L3Fk 2 | 1 |
| Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Białostocka 3, 11 | Pafal | JMTRONIK L3Fk 2 | 1 |