Giżycko, 19 marca 2009r.

WO.2110-3/09

Wyjaśnienia  i zmiana specyfikacji

w przetargu na podstawie art. 70 1  kodeksu cywilnego na wymianę stolarki okiennej

w budynku  Starostwa Powiatowego w Giżycku przy Alei 1 Maja 14.

Zamawiający Starostwo Powiatowe w Giżycku, Aleja 1 Maja 14,  11-500 Giżycko,

1.	dokonuje zmiany  zapisów pkt.1 specyfikacji, dotyczących  przedmiotu

zamówienia w następujący sposób:

„1.	Przedmiot zamówienia:

1)	wymiana 18 sztuk  okien drewnianych na okna  z tworzyw sztucznych

a)	w piwnicy 8 sztuk okien antywłamaniowych (szyba antywłamaniowa

nie gorsza niż P2, okucia z zaczepami antywyważeniowymi, klamki

z zamknięciem na klucz.)

b)	na II piętrze 10 sztuk

w szczególności::- demontaż okien drewnianych i krat

- montaż i obróbka okien PCV

- demontaż, montaż i obróbka parapetów wewnętrznych i zewnętrznych

- parapety wewnętrzne drewniane lub PCV.”

2.	udziela odpowiedzi na zapytania jednego z wykonawców i wyjaśnia:

Pytanie 1:	W SIWZ jest zapis: szprosy naklejane lub wewnątrz-szybowe. Proszę

określić szerokość szprosu.

Odpowiedź:	Szerokość szprosu winna wynosić 2,5 cm.

Pytanie 2:	W SIWZ jest zapis: uszczelka w kolorze białym. Obecnie nie ma na rynku

producenta, który miałby profile z taką uszczelką. Czy Zamawiający

dopuszcza zastosowanie w oknach uszczelki czarnej lub szarej?

Odpowiedź:	Tak dopuszcza.

Pytanie 3:	Czy zamykacz umożliwiający uchylanie górnego skrzydła z poziomu podłogi

należy zastosować we wszystkich oknach?

Odpowiedź:	W żadnym z okien nie należy stosować  specjalnego zamykacza

umożliwiającego uchylanie górnego skrzydła. Jedno ze skrzydeł każdego okna winno mieć funkcję rozwierania i uchylania, drugie może być tylko

rozwierane.

MJ/MJ